СОГЛАСОВАНО:                                                              УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Технологии				                _______________________________

Стеклопластиковых Трубопроводов»                             _______________________________

Технический директор

_________________ (____________) 			     _______________(                            )

«     »                     20__г.		            	                «     »                     20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на изготовление канализационной насосной станции

Контактная информация

Организация ______________________________________________

Контактное лицо___________________________________________

Объект____________________________________________________

Телефон___________________________________________________

Электронная почта__________________________________________

Адрес_____________________________________________________

Параметры для подбора насосного оборудования

Максимальная производительность станции__________м3/час

Требуемый напор насосов__________м

Количество насосов рабочих_____резервных_____на склад_______

Перекачиваемая среда_______________________________________

Температура перекачиваемой жидкости ________________°С

Плотность перекачиваемой жидкости ________________кг/м3

Взрывозащищенное исполнение насоса________________________

Тип насоса (погружной или сухая установка)___________________

Габаритные размеры корпуса

Глубина подводящего трубопровода   В  _______________________

Внутренний диаметр подводящего трубопровода________________

Количество подводящих трубопроводов________________________

Материал подводящего трубопровода__________________________

Глубина напорного трубопровода  А  __________________________

Внутренний диаметр напорного трубопровода__________________

Количество напорных трубопроводов__________________________

Расположение подводящего трубопровода______________________

Расположение напорного трубопровода________________________

Система автоматического управления

Метод пуска насосов:

Прямой пуск____________плавный пуск_______________________

Наличие АВР (автоматич. ввод резерва по питанию)_____________

Исполнение пульта управления:

наружное_________ внутреннее__________________

Удаленность пульта управления от КНС,м_____________________

Дополнительные требования

Утепление корпуса на глубину,м_____________________________

Наличие мусоросборной корзины____________________________

Расположение запорной арматуры:

На напорном трубопроводе в КНС______________

В колодце после КНС_________________________

В колодце до КНС____________________________

Сборный утепленный павильон с талью_______________________

Грузоподъемное устройство с ручной лебедкой_________________

Дополнительный накопительный резервуар___________:

Объем, м3____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________